## Sheet1
Nombre comité | Nº habitantes comuna (CENSO 2017) | Nº viviendas comuna (CENSO 2017) | Nºintegrantes por vivienda | Tipo de fuente | Nº arranques | Arranques pendientes | Nº habitantes abastecidos | Capacidad de almacenamiento(m3) | Capacidad de almacenamiento(l) | Capacidad de almacenamiento per cápita(l/pers) | código_suministro [si=0; si, limitada=0,5; no=1] | consumo estival percapida, por normativa 100L/hab/d | días autonomía (1 día) | Qdemanda (m3/d) | Qfuente_confiable(m3/d) | Qsegura | razón Qsegura/Qdemanda | S1. Nº arranques |  |  | S2. razón demanda segura período estival |  |  | S3. crecimiento de la población |  | S4. capacidad de almacenamiento pér capita |  |  | captación | tratamiento | sistema de respaldo electrico | impulsión | almacenamiento | S5. Disponibilidad de componentes básicos para el funcionamiento de una SSR |  | Existencia de registros digital/manual | Frecuencia de muestreos | Parámetros críticos monitoreados | S6. Disponibilidad y completitud de registros de calidad del agua entregada por la SSR |  | S7. Diversificación de fuentes de agua |  | Interrupción por fallas en la infraestructura | Interrupción por baja disponibilidad de agua en la fuente | Interrupción por eventos extremos climáticos | S8. Interrupciones en el servicio por temas infraestructurales o disponibilidad de agua en las fuentes de captación |  | Conocimiento de instrumentos administrativos | Capacidad financiera | Discontinuidad administrativa | Honorarios para administración/gestión | Colaboración inter-SSR | S9. Capacidad de gobernanza y gestión comunitaria del SSR |  | S10. Disponibilidad/cantidad de DAA asignadas a la SSR |  | Estructural | Clasificación | No Estructural | Clasificación | Sumatoria | Nivel de sensibilidad | Nivel sensibilidad formula
MANAO | 38991 | 16959 | 3 | Mixta | 210 | 10 | 630 | 70 | 70000 | 111.1111 | 0.5 | 100 | 1 | 63 | 31.5 | 101.5 | 1.6111 | 0.2 | 0.02 | muy baja | 0.2 | 0.02 | muy baja |  | 0 | 0.6 | 0.06 | media | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0.4 | Media | 0.35 | Media | 0.75 | alta | Alta
COÑIMO | 38991 | 16959 | 3 | Mixta | 106 | 23 | 318 | 30 | 30000 | 94.3396 | 0.5 | 100 | 1 | 31.8 | 15.9 | 45.9 | 1.4434 | 0.2 | 0.02 | muy baja | 0.2 | 0.02 | muy baja |  | 0 | 0.6 | 0.06 | media | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0.15 | 0 | 0 | 0.35 | Media | 0.2 | Baja | 0.55 | media | Media
TANTAUCO | 38991 | 16959 | 3 | Subterranea | 138 | 0 | 414 | 40 | 40000 | 96.6184 | 0.5 | 100 | 1 | 41.4 | 20.7 | 60.7 | 1.4662 | 0.2 | 0.02 | muy baja | 0.2 | 0.02 | muy baja |  | 0 | 0.6 | 0.06 | media | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 0.45 | 0 | 0 | 0.4 | Media | 0.6 | Media | 1 | alta | Alta
CALLE | 38991 | 16959 | 3 | Mixta | 97 | 0 | 291 | 20 | 20000 | 68.7285 | 0.5 | 100 | 1 | 29.1 | 14.55 | 34.55 | 1.1873 | 0.2 | 0.02 | muy baja | 0.4 | 0.04 | baja |  | 0 | 0.8 | 0.08 | alta | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.44 | Media | 0.1 | Baja | 0.54 | media | Media
PUPELDE BAJO | 38991 | 16959 | 3 | Superficial | 68 | 0 | 204 | 10 | 10000 | 49.0196 | 0 | 100 | 1 | 20.4 | 0 | 10 | 0.4902 | 0.2 | 0.02 | muy baja | 1 | 0.1 | muy alta |  | 0 | 1 | 0.1 | muy alta | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0.57 | Media | 0.35 | Media | 0.92 | alta | Alta
RILAN | 43807 | 18021 | 3 | Superficial | 133 | 0 | 399 | 40 | 40000 | 100.2506 | 0 | 100 | 1 | 39.9 | 0 | 40 | 1.0025 | 0.2 | 0.02 | muy baja | 0.6 | 0.06 | media |  | 0 | 0.6 | 0.06 | media | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.44 | Media | 0.6 | Media | 1.04 | muy alta | Muy alta
PID PID | 43807 | 18021 | 3 | Mixta | 800 | 200 | 2400 | 75 | 75000 | 31.25 | 1 | 100 | 1 | 240 | 240 | 315 | 1.3125 | 0.6 | 0.06 | media | 0.2 | 0.02 | muy baja |  | 0 | 1 | 0.1 | muy alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.28 | Baja | 0.1 | Baja | 0.38 | media | Media
LLAU LLAO - TEN TEN | 43807 | 18021 | 3 | Mixta | 1246 | 154 | 3738 | 245 | 245000 | 65.5431 | 0 | 100 | 1 | 373.8 | 0 | 245 | 0.65543 | 0.8 | 0.08 | alta | 1 | 0.1 | muy alta |  | 0 | 1 | 0.1 | muy alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0 | 0 | 0.38 | Media | 0.15 | Baja | 0.53 | media | Media
PINDACO - QUITRIPULLI | 14858 | 6706 | 3 | Mixta | 155 | 21 | 465 | 45 | 45000 | 96.7742 | 0.5 | 100 | 1 | 46.5 | 23.25 | 68.25 | 1.4677 | 0.2 | 0.02 | muy baja | 0.2 | 0.02 | muy baja |  | 0 | 0.6 | 0.06 | media | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.05 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.35 | Media | 0.65 | Media | 1 | alta | Alta
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ASTILLEROS PUNAHUEL | 13762 | 5659 | 3 | Subterranea | 401 | 0 | 1203 | 105 | 105000 | 87.2818 | 0 | 100 | 1 | 120.3 | 0 | 105 | 0.87282 | 0.4 | 0.04 | baja | 0.8 | 0.08 | alta |  | 0 | 0.8 | 0.08 | alta | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0 | 0 | 0.4 | Media | 0.15 | Baja | 0.55 | media | Media
QUEILEN | 5385 | 2450 | 3 | Mixta | 1383 | 0 | 4149 | 400 | 400000 | 96.4088 | 0 | 100 | 1 | 414.9 | 0 | 400 | 0.96409 | 0.8 | 0.08 | alta | 0.6 | 0.06 | media |  | 0 | 0.6 | 0.06 | media | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | Media | 0.1 | Baja | 0.5 | media | Media
AUCHAC | 27192 | 11003 | 3 | Superficial | 160 | 15 | 480 | 30 | 30000 | 62.5 | 0.5 | 100 | 1 | 48 | 24 | 54 | 1.125 | 0.2 | 0.02 | muy baja | 0.4 | 0.04 | baja |  | 0 | 1 | 0.1 | muy alta | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.15 | 1 | 0.1 | 0.41 | Media | 0.35 | Media | 0.76 | alta | Alta
SAN ANTONIO - OQUELDÁN | 27192 | 11003 | 3 | Mixta | 800 | 800 | 2400 | 20 | 20000 | 8.3333 | 0.5 | 100 | 1 | 240 | 120 | 140 | 0.58333 | 0.6 | 0.06 | media | 1 | 0.1 | muy alta |  | 0 | 1 | 0.1 | muy alta | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | Media | 0.1 | Baja | 0.71 | alta | Alta
RÍO LLOLLE | 27192 | 11003 | 3 | Superficial | 88 | 30 | 264 | 19.4 | 19400 | 73.4848 | 0.5 | 100 | 1 | 26.4 | 13.2 | 32.6 | 1.2348 | 0.2 | 0.02 | muy baja | 0.2 | 0.02 | muy baja |  | 0 | 0.8 | 0.08 | alta | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 0.35 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.67 | Alta | 0.35 | Media | 1.02 | muy alta | Muy alta
QUILÉN | 27192 | 11003 | 3 | Superficial | 75 | 0 | 225 | 50 | 50000 | 222.2222 | 1 | 100 | 1 | 22.5 | 22.5 | 72.5 | 3.2222 | 0.2 | 0.02 | muy baja | 0.2 | 0.02 | muy baja |  | 0 | 0.2 | 0.02 | muy baja | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.05 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 0.45 | 1 | 0.1 | 0.56 | Media | 0.7 | Alta | 1.26 | muy alta | Muy alta